## Sheet 1 - Detector calibration
Detector calibration results
| 511 keV peak |  |  |  |  | 1275 keV peak |  |  |  |  | Calibration E = a+b·channel
| Mean | Sigma | FWHM | Chi2/Ndf | Resolution (%) | Mean | Sigma | FWHM | Chi2/Ndf | Resolution | a | b
Detector #1 | 4448.52 | 147.382 | 346.347 | 1.2076 | 7.7857 | 10865 | 239.915 | 563.801 | 1.2076 | 5.1891 | -18.894 | 0.11908
Detector #2 | 4656.77 | 142.702 | 335.349 | 1.5713 | 7.2013 | 11282.8 | 249.133 | 585.463 | 1.5713 | 5.189 | -28.3349 | 0.11569
Detector #3 | 4832.19 | 163.478 | 384.174 | 1.5256 | 7.9503 | 11695.7 | 299.235 | 703.202 | 1.5256 | 6.0125 | -25.3076 | 0.11085
Detector #4 | 2999.3 | 93.1768 | 218.965 | 1.1923 | 7.3005 | 7186.58 | 184.421 | 433.389 | 1.1923 | 6.0305 | -36.1202 | 0.18225